입주예정자 사전방문 표준점검표

동호수	동 호	※ 해당 평형 단위 평면도를 이칸에 게재 (여러 개의 거실, 침실 등은 평면도에도 번호 표기)
점검일	년 월 일
점검자	(인)
연락처	☏

점검 부위	점검대상	점검사항	조치요구사항
현관/전실
천장	전등/센서류	부착상태, 파손 등
	(화재감지기)	점등, 소등불량 등
	도배/도장/몰딩	오염, 곰팡이, 시공불량, 파손 등
벽면	현관문/문틀	부착상태, 파손, 오염 등
	(잠금장치)	밀폐, 도어클로져 불량 등
	스위치/콘센트	부착상태, 파손, 오염 등
		점등․소등불량, 끼움․탈착불량 등
	설치가구류	부착상태, 파손, 오염 등
	(신발장, 거울)	개폐, 조작불량 등
	도배/도장	오염, 곰팡이, 시공불량, 파손 등
바닥	바닥타일	부착상태, 줄눈불량, 오염, 파손 등
2. 거실 ※ 여러 개의 거실은 번호로 구분
천장	전등/센서류	부착상태, 파손 등
	(화재감지기)	점등, 소등불량 등
	도배/몰딩	오염, 곰팡이, 시공불량, 파손 등

점검 부위	점검대상	점검사항	조치요구사항
벽면	샤시유리문/문틀	부착상태, 파손, 오염 등
	(잠금장치)	개폐, 잠금기능 불량 등
	아트월(타일/석재)	부착상태, 오염, 파손 등
	도배	오염, 곰팡이, 시공불량, 파손 등
	스위치/콘센트	부착상태, 파손, 오염 등
		점등․소등불량, 끼움․탈착불량 등
	월패드/비디오폰	부착상태, 파손, 표시미비 등
	(난방조절기 등)	오작동, 화질불량, 제어불량 등
바닥	마감재(마루 등) 걸레받이	부착상태, 오염, 파손 등
3. 침실 ※ 여러 개의 침실은 번호로 구분
천장	전등/센서류	부착상태, 파손 등
	(화재감지기)	점등, 소등불량 등
	도배/몰딩	오염, 곰팡이, 시공불량, 파손 등
벽면	문/문틀	부착상태, 파손, 오염 등
	(잠금장치)	개폐, 잠금기능 불량 등
	스위치/콘센트	부착상태, 파손, 오염 등
		점등․소등불량, 끼움․탈착불량 등
	설치가구류	부착상태, 파손, 오염 등
	(붙박이장 등)	개폐, 조작불량 등
	창문/창문틀	부착상태, 파손, 오염 등
	(잠금장치)	개폐, 잠금기능 불량 등
	도배	오염, 곰팡이, 시공불량, 파손 등
바닥	마감재(마루 등) 걸레받이	부착상태, 오염, 파손 등

점검 부위	점검대상	점검사항	조치요구사항
4. 주방/식당 ※ 여러 개의 주방은 번호로 구분
천장	전등/센서류	부착상태, 파손 등
	(화재감지기)	점등, 소등불량 등
	확산소화기	설치상태, 파손 등
	도배/몰딩	오염, 곰팡이, 시공불량, 파손 등
벽면	스위치/콘센트	부착상태, 파손, 오염 등
		점등․소등불량, 끼움․탈착불량 등
	설치가구류	부착상태, 파손, 오염 등
	(주방가구, 수납장)	개폐, 조작불량 등
	조리기기류	부착상태, 파손 등
	(레인지, 후드 등)	배기불량, 작동불량 등
	수전/싱크대	부착상태, 파손 등
		급수, 누수, 배수구 막힘 등
	창문/창문틀	부착상태, 파손, 오염 등
	(잠금장치)	개폐, 잠금기능 불량 등
	도배/벽타일	오염, 곰팡이, 시공불량, 파손 등
바닥	마감재(마루 등) 걸레받이	부착상태, 오염, 파손 등
5. 욕실/화장실 ※ 여러 개의 욕실 등은 번호로 구분
천장	전등	부착상태, 파손 등
		점등, 소등불량 등
	환기구/팬	부착상태, 파손 등
		환기불량 등
	천장재	부착상태, 오염, 파손 등

점검 부위	점검대상	점검사항	조치요구사항
벽면	문/문틀	부착상태, 파손, 오염 등
	(잠금장치)	개폐, 잠금기능 불량 등
	스위치/콘센트	부착상태, 파손, 오염 등
		점등․소등불량, 끼움․탈착불량 등
	설치가구류	부착상태, 파손, 오염 등
	(수납장, 거울 등)	개폐, 조작불량 등
	양변기	고정상태, 파손, 오염 등
		배수, 급수불량, 악취 등
	세면기, 욕조,	부착상태, 파손, 오염 등
	수전(세면, 욕조)	급수, 배수, 잠금불량 등
	샤워부스	부착상태, 파손, 오염 등
	(유리문 설치시)	개폐불량 등
	샤워기	부착상태, 파손 등
		급수, 분무, 잠금불량 등
	수건, 휴지걸이 등	부착상태, 파손 등
	벽타일	부착상태, 줄눈불량, 오염, 파손 등
바닥	바닥타일	부착상태, 줄눈불량, 오염, 파손 등
	배수구	물고임, 배수불량 등
		미끄러짐, 바닥높이 등
6. 옷방/수납공간 ※ 여러 개의 옷방 등은 번호로 구분
천장	전등/센서류	부착상태, 파손 등
	(화재감지기)	점등, 소등불량 등
	도배/몰딩	오염, 곰팡이, 시공불량, 파손 등

점검 부위	점검대상		점검사항	조치요구사항
벽면	스위치/콘센트		부착상태, 파손, 오염 등
			점등․소등불량, 끼움․탈착불량 등
	설치가구류		부착상태, 파손, 오염 등
	(수납장, 선반 등)		개폐, 조작불량 등
			선반, 서랍, 거울 등 누락
	문/문틀		부착상태, 파손, 오염 등
	(창문, 잠금장치)		개폐, 잠금기능 불량 등
	도배		오염, 곰팡이, 시공불량, 파손 등
바닥	마감재(마루 등) 걸레받이		부착상태, 오염, 파손 등
7. 발코니 ※ 여러 개의 발코니는 번호로 구분
천장		전등	부착상태, 파손 등
			점등, 소등불량 등
		도장	오염, 곰팡이, 변색, 시공불량 등
벽면		샤시유리문/문틀	부착상태, 파손, 오염 등
		(잠금장치)	개폐, 잠금기능 불량 등
		스위치/콘센트	부착상태, 파손, 오염 등
			점등․소등불량, 끼움․탈착불량 등
		난간대	고정불량, 파손 등
		수전	부착상태, 파손 등
			급수, 잠금불량 등
		도장	오염, 곰팡이, 변색, 시공불량 등
바닥		바닥타일	부착상태, 줄눈불량, 오염, 파손 등
			물고임, 배수불량 등

점검 부위	점검대상	점검사항	조치요구사항
8. 다용도실(보일러실, 세탁실)
천장	전등/센서류	부착상태, 파손 등
	(화재감지기)	점등, 소등불량 등
	도장	오염, 곰팡이, 변색, 시공불량 등
벽면	문/문틀	부착상태, 파손, 오염 등
	(창문, 잠금장치)	개폐, 잠금기능 불량 등
	스위치/콘센트	부착상태, 파손, 오염 등
		점등․소등불량, 끼움․탈착불량 등
	도장	오염, 곰팡이, 변색, 시공불량 등
	수전	부착상태, 파손 등
		급수, 잠금불량 등
바닥	바닥타일	부착상태, 줄눈불량, 오염, 파손 등
		물고임, 배수불량 등
9. 실외기실
천장	전등	부착상태, 파손 등
		점등, 소등불량 등
	도장	오염, 곰팡이, 변색, 시공불량 등
벽면	문/문틀	부착상태, 파손, 오염 등
	(배기창)	개폐불량 등
	스위치/콘센트	부착상태, 파손, 오염 등
		점등․소등불량, 끼움․탈착불량 등
	도장	오염, 곰팡이, 변색, 시공불량 등
바닥	바닥타일	부착상태, 줄눈불량, 오염, 파손 등

점검 부위	점검대상	점검사항	조치요구사항
10. 대피공간
천장	전등	부착상태, 파손 등
		점등, 소등불량 등
	도장	오염, 곰팡이, 변색, 시공불량 등
벽면	방화문/문틀	부착상태, 파손, 오염 등
	(창문, 잠금장치)	밀폐, 개폐, 잠금기능 불량 등
	도장	오염, 곰팡이, 변색, 시공불량 등
바닥	바닥타일	부착상태, 줄눈불량, 오염, 파손 등
11. 기타설비
	세대분전반/통신함	부착상태, 파손, 표시미비 등
		차단기 작동불량 등
	난방온수분배기	부착상태, 파손, 표시미비 등
		누수, 작동소음 등
	기계환기장치	부착상태, 파손 등
		작동불량 등
12. 기타사항
	공용부(주출입구, 계단실, 외벽, 주차장, 도로, 조경시설 등) 및 기타 점검사항 기재

* 사업주체는 해당 주택 여건에 맞게 필요시 점검대상, 점검사항 등을 변경하여 사용할 수 있음