2021년 제5회 경관위원회 개최결과

▢ 개   요

❍ 안    건 : 제7대 경관위원회 위원장 선출

디오션시티 A4블럭 공동주택 신축공사 외 4건

❍ 일    시 : 2021. 4. 5.(월) 14:00

❍ 심의위원 : 경관위원회 위원

▢ 위원장 및 부위원장 선출

❍ 위 원 장 : 송석기 (군산대학교 교수)

❍ 부위원장 : 유희종 (호원대학교 교수)

▢ 심의결과

안건 번호	안 건 명	신 청 자	심의결과
1	디오션시티 4블럭 공동주택 신축공사	민간	조건부의결
2	조촌동 다가구주택 신축공사	민간	원안의결
3	대야면 노인복지관 신축공사	경로장애인과	재검토의결
4	군산 산업단지 복합문화센터 신축공사	주택행정과	조건부의결
5	조촌동 근린생활시설 신축공사	민간	조건부의결

▢ 주요내용

안 건	주요 내용
디오션시티 4블럭 공동주택 신축공사	<조건사항> ∙ 주조색1(S0500-N)의 명도가 너무 높아 지나치게 부각 되므로 주조색2(S1500-N)로 적용 검토 ∙ 경관계획과 지구단위계획을 참고하여 강조색의 색상계통, 채도, 적용면적 등 변경 검토 <권고사항> ∙ 문주와 부문주의 기둥, 보 등에 더샵의 브랜드색상(파랑) 적용 검토
조촌동 다가구주택 신축공사	<권고사항> ∙ 1층 기둥색을 어둡게 하여 상층부와 색상대비 이루는 방안 검토
대야면 노인복지관 신축공사	<주요의견> ∙ 주도로에서 보이는 우측면의 디자인 보완 필요 ∙ 강조색 부분의 형태와 색채 등 디자인 보완 필요 ∙ 입면에 적용된 색채의 수와 분절을 최소화하고 색채조절 필요 ∙ 건물의 사인물 디자인 계획 필요 ∙ 대지 전체를 인조화강석으로 마감하는 것보다 조경을 통한 친환경적 계획 검토 ∙ 노인복지관 성격에 맞는 야간조명 적용 검토 ∙ 주 이용자인 고령자를 고려하여 주출입구와 주차공간 사이의 동선 및 주차장 위치 검토
군산 산업단지 복합문화센터 신축공사	<조건사항> ∙ 주조색인 석재패널의 명도가 높아 명도조절 필요 ∙ 주조색과 간판의 색채가 비슷하여 가독성이 떨어지므로 디자인 변경 필요 ∙ 배면에 과도하게 많은 재료가 적용되어있어 시각적 균형을 위하여 디자인 변경 검토
조촌동 근린생활시설 신축공사	<조건사항> ∙ 입면이 산만해 보이므로 면분할을 최소화 하는 디자인으로 수정 검토 - (예시)강조색으로 사용된 징크마감을 L자형태의 거창석 부분에 적용하여 전체적으로 묵직하고 고급스러운 외관 형성

▢ 참석자 명단

소 속	성 명	주 요 경 력	비 고
군산대학교	송석기	- 군산대학교 건축과 교수	위원장
예담건축사	서일석	- 예담건축사사무소 대표
군산대학교	유성은	- 군산대학교 공간디자인융합기술학과 교수
호원대학교	유희종	- 호원대학교 건축학과 교수	부위원장
군산대학교	이원범	- 군산대학교 산업디자인학과 교수
광주대학교	이정민	- 광주대학교 융합디자인학부
원광대학교	이지은	- 원광대학교 디자인학부 교수
군산대학교	이지현	- 군산대학교 산업디자인학과 교수
JM건축사	최정미	- 건축사사무소 제이엠 대표
호원대학교	한성관	- 호원대학교 건축학부 교수
용인대학교	박진희	- 용인대학교 미디어디자인학과 교수
군산경찰서	문예준	- 군산경찰서 생활안전계
제일컨설팅	윤주선	- ㈜제일컨설팅 대표이사