2021년 제13회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 지곡동 근생 및 다가구주택 신축공사

❍ 위    치 : 지곡동 2-20 외 1

❍ 규    모 : 지상 3층, 944㎡

▢ 심의결과 : 원안의결

【권고사항】

∙ 2층 상가의 간판을 적용하는 2~3층 사이의 폭이 좁아 간판설치에 문제가 생기거나 입면에 악영향을 끼칠 수 있으니 2~3층 사이 마천석 적용 부분을 넓혀서 적용하는 방안 검토