2021년 제13회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 경암동 판매시설 및 근린생활시설 신축공사

❍ 위    치 : 경암동 590-7

❍ 규    모 : 지지상 3층, 연면적 14,123㎡

▢ 심의결과 : 조건부 의결

【조건사항】

∙ 정면에 적용된 고채도의 붉은색은 시각적 자극이 과도하므로 색채 조정 필요

∙ 옥상주차장의 진출입부 공간이 협소하여 진출입 차량간 간섭이 생길 수 있으니 3층 옥상 진출입부 확장 필요

※ 조건사항에 대하여 경관위원회 위원의 확인 및 검토 필요

【권고사항】

∙ 본 건물의 규모를 볼 때 대지 뒤쪽의 6m 일방통행 도로만 사용한다면 효율성이 떨어지므로 정면으로 진입하는 방안을 다시 검토할 필요가 있음