2021년 제13회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 소룡동 오피스텔 신축공사

❍ 위    치 : 소룡동 747 외 2

❍ 규    모 : 지상 13층, 4,040㎡

▢ 심의결과 : 원안의결

【권고사항】

∙ 주변 도로에서 접근할 때 건물명이 잘 보일 수 있도록 건물명을 상단에 표기하는 방안 검토

∙ 상부에 적용된 회색을 조금 더 강조하여 무게감을 주는 것이 건물을 안정적으로 보이게 할 수 있으므로 적용 검토

∙ 거실 앞쪽 실외기가 놓여있는 부분이 실외기 설치용 공간으로 보기에는 과도한 면이 있으므로 조정 필요

∙ 건축허가 신청 시 구체적인 도로개설계획 포함하여 신청

(막다른 도로 끝부분 대지면적 제외 검토 요망)