2022년 제2회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 선유1구항 어촌뉴딜사업 마을회관 변경심의

❍ 위    치 : 옥도면 선유도리 393-14

❍ 규    모 : 지상 3층, 연면적 311㎡

▢ 심의결과 : 재검토 의결

【주요의견】

∙ 도로상황의 변화 가능성을 고려하고 공간 활용도를 높이기 위해 전면 공간을 확보할 수 있도록 배치를 반시계 방향으로 살짝 돌리는 방안 검토

∙ 암반 파쇄에 따른 민원을 고려하여 암반 파쇄면적 최소화 검토

- 계단과 엘리베이터 위치를 변경하여 엘리베이터를 대지 앞쪽으로 배치하면 현재 계획보다 암반 파쇄면적 감소

∙ 부설주차장 적용 대상으로 법정 주차대수 이상 확보

∙ 전체적으로 회색조의 색상으로 구성되어있어 강조색 적용 필요

- 예) 화강석 부분은 더 어둡게 하거나 라임스톤 부분에 강조색 적용 등

∙ 건물의 용도에 맞는 싸인물(간판)의 크기 및 위치에 대한 계획 수립 필요