2022년 제2회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 조촌동 883-6 상가주택 경관심의

❍ 위    치 : 조촌동 883-6

❍ 규    모 : 지상 3층, 연면적 418㎡

▢ 심의결과 : 원안의결

【권고사항】

∙ 계단 출입구 캐노피의 마감재와 디자인 수정 필요

- 통행인에게 불편을 초래할 수 있으므로 수정 필요

∙ 계단폭이 1.2m이상 이어야함을 감안하여 폭을 조정하기 바람

∙ 정면과 좌측면에서 보이는 1~2층 구분선, 배면과 우측면에서 보이는 1~2층 구분선이 일치하지 않아 구조적, 미적으로 부적합하므로 수정 필요