■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 5. 25.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 주성지역아동센터
대지현황	대지위치 군산시 칠성4길 60
	번지		관련지번
	대지면적 679.6㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 330㎡		건폐율 48.56%			층수 3 지하 : 층
	주용도 노유자시설		구조 철골조			건축물 동수 2
	최고높이 12.1m		용적률 58.27%			연면적 합계 396m2 중 132㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획) 분야	< 원안의결 > □ 패키지함 설치 위치가 기존 화장실이므로 화장실 활용의 불편을 최소화하도록 검토 바람
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]