2022년 제3회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 소룡동 오피스텔 신축공사

❍ 위    치 : 소룡동 753 외 2

❍ 규    모 : 지상 13층, 연면적 4,787㎡

▢ 심의결과 : 원안의결

【권고사항】

∙ 규모에 비해 적용된 색상의 수가 많은데 비해 입면디자인이 너무 단조로우므로 색상수를 줄이고 입면패턴 수정

∙ 주차구역 중 구석지는 기둥까지있어 일반차량이 주차하기 어려우므로 경차 주차구획으로 변경