2022년 제4회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 나운동 오피스텔 신축공사

❍ 위    치 : 나운동 849-3

❍ 규    모 : 지상 12층, 연면적 3,967㎡

▢ 심의결과 : 조건부 의결

【조건사항】

∙ 인근에 고층건물이 없어 해당 건물이 도드라지고 답답해 보일 수 있으므로 우측면의 입면 디자인 수정

∙ 입면재료 색상의 대비를 낮추어 부드러운 느낌을 줄 수 있도록 수정

∙ 법정 주차대수만으로는 주차수요 충족이 어려우므로 여유 주차공간 확보 필요