2022년 제5회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 조촌동 918-9, 11 다가구주택 신축공사

❍ 위    치 : 조촌동 918-9, 11

❍ 규    모 : 지상 4층, 연면적 657㎡

▢ 심의결과 : 원안의결

【권고사항】

∙ 1층 필로티 부분의 패턴과 색채가 너무 강렬하여 상부와 부조화되므로 색채수정 검토

∙ 주차장 출입구 유도표시 필요

∙ 이물질 추락방지를 위해 주차장 출입구 상부에 캐노피 설치 검토

∙ 실내 마감재 적용후 실제 천장고는 2.3m 이하로 될 것으로 보이므로 충분한 천장고 확보방안 마련 검토