2022년 제5회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 나운동 777-3 외 1필지 오피스텔 신축공사

❍ 위    치 : 나운동 777-3 외 1필지

❍ 규    모 : 지상 6층, 연면적 3,561㎡

▢ 심의결과 : 원안 의결

【권고사항】

∙ 경사로에 접한 주차장 진출입로의 편의성 및 안전성 확보를 위한 방안 검토

∙ 전면 12m 도로의 경사가 심해 이용자의 안전을 위해 미끄럼 방지시설 설치 검토

∙ 옥상조경이 잘게 분리되지 않고 큰 면적을 확보할 수 있도록 부분 수정 검토

∙ 기둥 사이 데드스페이스를 이용해 더 넓은 주차면 확보 검토