2022년 제5회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 조촌동 783-15 오피스텔 및 연립주택 신축공사

❍ 위    치 : 조촌동 783-15

❍ 규    모 : 지상 7층, 연면적 3,964㎡

▢ 심의결과 : 원안의결

【권고사항】

∙ 입면의 흰색과 검정색의 대비가 과하여 색상조정 필요

∙ 높은 건물이 아닌 건물에 가로선이 중첩되어 건물이 더 길어 보일 수 있으므로 패턴 변경 검토

∙ 외부 사인물 마감이 페인트가 아닌 스카시 간판 등의 형태로 마감하여 오염이나 훼손에 대한 우려 방지

∙ 간판을 양 측면이 아닌 정면과 측면에 배치하는 방안 검토