2023년 제7회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 조촌동 행정복지센터 신축공사

❍ 위    치 : 조촌동 909-4

❍ 규    모 : 지상 4층, 연면적2,930㎡

▢ 심의결과 : 원안의결

【권고사항】

∙ 지하 1층 평면도의 레벨 차에 의한 경사면을 실시설계 도면에 정확히 표현하여 홍수 등 침수에 대비하는 계획 마련 검토