2023년 제11회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 내흥동 1046-1 근린생활시설 신축공사 변경심의

❍ 위    치 : 내흥동 1046-1

❍ 규    모 : 지상 4층, 연면적 3,257㎡

▢ 심의결과 : 원안의결

【권고사항】

∙ 외부조명은 광원이 노출되지 않는 간접조명으로 적용

∙ 단열재, 외부마감재 등의 시공오차를 고려하여 외벽 마감선이 건축한계선을 침범하지 않도록 여유공간 확보