2024년 제1회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 내흥동 1031-4번지 근린생활시설 신축공사

❍ 위    치 : 내흥동 1031-4

❍ 규    모 : 지상 4층, 연면적 2,901㎡

▢ 심의결과 : 원안의결

【권고사항】

∙ 건축물 외관 디자인적 특징이 사라지고 평범한 형태가 되어 포인트요소를 적용할 필요가 있으므로, 변경 전 난간 디자인을 살린 입면 적용 검토

∙ 난간부분 외부에 은은하게 띠 형식의 조명설치 권장

∙ 옥상 구조물 상층부가 노출되어 경관저해 우려가 있으니 차폐하거나 완화할 수 있는 방안 검토

∙ 난간 높이가 낮고 조경부분이 외벽으로 치우쳐 안전사고 우려가 있으므로 안쪽으로 조경위치 이동 검토