2024년 제2회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안    건 : 월명산 전망대 신축공사 변경심의

❍ 위    치 : 신흥동 26-2 외 3필지

❍ 규    모 : 지하 1층/지상 4층, 연면적 1,449.36㎡

▢ 심의결과 : 조건부 의결

【조건사항】

∙ 사업착수 전 건축위원회 심의 필요

∙ 옥상 옥외전망대 전망점이 360°에서 관람이 가능하도록 조정 검토

∙ 이용자 안전을 고려한 2층 유리난간 높이 조정 검토

∙ 외부사인물 및 컬러계획에 앞서 월명산전망대 브랜드화 검토

(B.I 수립하여 조망대 컬러적용 및 외부사인물, 야외시설물, 인포메이션 보드 등의 디자인 적용 필요)

∙ 상부 옥상 강조색은 Gold 보다는 Silver 계열로 변경 검토

(Silver 계열이 주조색 N9와 더 조화로움.

B.I. 디자인 확정시 변경된 강조색 적용 필요)

∙ 사인그래픽은 기존 폰트 사용보다는 별도 디자인 제시

∙ 유지관리 측면의 보수 및 외부유리 청소 등 방안 제시

∙ 관광객들의 유입량이 많았을 때를 고려하여 조경계획 부지 활용한 1층 야외 휴식공간(의자 등) 추가 확보 검토