2024년 제2회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안   건 : 내흥동 1046-1번지 근린생활시설 신축공사 변경심의

❍ 위   치 : 내흥동 1046-1번지

❍ 규   모 : 지상 2층, 연면적 2,303.18㎡

▢ 심의결과 : 원안의결

【권고사항】

∙ 건물 높이 변경으로 시각적 편안함을 줄 수 있는 야간경관 조도값을 낮춘 간접등 적용

∙ 옥상난간은 가능한 투명한 강화유리 등의 재료로 변경 검토