■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2024. 3. 14.

건축종별

[○] 신축,     [ ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 이미라

대지현황

대지위치 군산시 조촌동 862-6

관련지번 862-14

대지면적 1,471.8㎡

용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역

건축물현황

건축면적 407.93㎡

건폐율 27.72%

층수 지상 10층

주용도 공동주택, 업무시설

구조 철근콘크리트구조

건축물 동수 1동

최고높이 34.3M

용적률 249.93%

연면적 합계 3,678.48㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 파일배치도에 정재하시험 1회, 동재하시험 3회 실시 명기

□ 외장재용 풍압시험 실시 후 보고서 제출

□ 2층 보 배치도 및 리스트 오표기 수정

심의결과

[ ] 원안 의결    [ ❍ ] 조건부 의결    [ ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]