2024년 제4회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안건 : 비응 마파지길 관광명소화사업 심의

❍ 위치 : 비응도동 37번지 ~ 39번지 일원

❍ 규모 : 광장 2,100㎡, 스카이워크 80㎡

▢ 심의결과 : 조건부의결

【조건사항】

∙ 스카이워크 시설물 특화디자인 요구

∙ 스카이워크 LED 조명기구 상세내용 제출

【권고사항】

∙ 시설물의 견고성, 유지관리 방안 제시

(파손 최소화 디자인 적용, 사후관리 문제 등)

∙ 재료의 변형을 저감하기 위한 폴리카보네이트 두께 고려

∙ 가로거리 보안등 설치 (범죄예방 차원, 높이 고려)

∙ 미디어아트 바닥 이미지는 여러 개를 제작하여 설치

∙ 양쪽 조형물 반대편(뒷편)은 관목 위주로 조성하여 차폐