2024년 제4회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안건 : 오색정원 야간경관 개선사업 심의

❍ 위치 : 월명동 32-42번지 일원

❍ 규모 : 포토존, 벤치, 동백조명, 나비조명, 수목조명, 정자조명 연출

▢ 심의결과 : 조건부의결

【조건사항】

∙ 스토리텔링이 담긴 디자인 계획 수립

(해당 지역의 대표성을 담을 수 있는 디자인)

∙ 조명등기구 각각 구체적으로 사양 표시

(조도, 휘도, 색온도, 발광각도 및 거리, 방수관련 등)

【권고사항】

∙ 포토존 벤치디자인, 조형물 등은 디자인 계획 수립 후 이에 따라 반영

∙ 등기구는 보행자 이동 시 훼손 우려되니 이에 따른 방안 제시

∙ 진입로 부분 보행자 동선의 가로등과 연계한 조도계획 검토