2024년 제5회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안건 : 산북중학교 가로경관 개선사업(야간경관) 심의

❍ 위치 : 산북동 3581번지 일원 (산북중학교 옹벽)

❍ 규모 : 옹벽 벽화 및 부조(조명 포함) 설치 등

▢ 심의결과 : 원안의결

【권고사항】

∙ 벽화가 그려지는 옹벽 상부에 오염 우려를 차단하기 위해 물끊기 처리

∙ 벽화 바탕색은 흰색보다는 다른 색(연녹색 계열) 고려

∙ 홀로그램 설치 시 배치 고려

∙ 벽화 유지관리방안 제시