`24년 제9회 군산시 경관위원회 개최결과

심의대상	지곡동 64-1 일원 판매시설 신축공사 경관심의
심의사유	7층 이상, 바닥면적 합계 5,000㎡ 이상 건축물 - (건축규모) 1동 / 7층 / 연면적 10,372.52㎡ / 철근콘크리트구조
심의결과	조건부의결
검토사항	【 조 건 부 】 □ 옥상 난간 높이 등 옥상정원 이용자의 안전성 확보방안 검토 □ 파사드 특화디자인 검토 - 시각적 안정감을 위한 색채계획과 경관적 측면에서 향후 주변 건축물과 조화를 이룰 수 있는 심플한 디자인 적용 검토 - 외부사인물 계획 및 외부조명 계획 수립 【 권고사항 】 □ 상업시설인 점을 고려하여 주차대수는 법정기준 이상 확보 □ 옥상정원의 효율성 및 유지관리 방안 검토