군산시 경관위원회 심의결과

위 원 회	2025년 제1회 군산시 경관위원회(소위원회)
심의대상	해망동 1011-21 일원 수산물종합센터 건어매장(별동 증축) 경관자문
심의사유	중점경관관리구역(내항 일원) 바닥면적 합계 500㎡ 이상 건축물 - (건축규모) 1동 / 1층 / 연면적 824.97㎡ / 일반철골구조
심의결과	조건부의결
검토의견	【조건사항】 □ 입면 계획 보완 - 고래 형상 꼬리 부분은 조금 더 길게 위쪽으로 돌출시키고, 중간 꺾인 부분은 곡선으로 부드럽게 처리 - 고래 형상 머리 부분 물끊기 처리 - 고래 형상 머리 하단 부분 색상 변경(자재는 동일하게 색상만 변경) - 화장실 창문은 원형으로 변경(환기를 위한 창문은 우측면에 배치) □ 야간경관계획 보완 □ 옥외광고물 계획 보완 - 옥외광고물의 원거리 시인성을 높이기 위해 기존 캐노피 상부에서 캐노피 우측 벽면으로 위치 변경 및 크기 조정 □ 심의도서 수정 제출 - 변경된 입면 적용하여 심의도서 수정 후 제출요