군산시 경관위원회 심의결과

위 원 회	2025년 제1회 군산시 경관위원회(소위원회)
심의대상	조촌동 2-111 군산남중학교(신축) 경관심의
심의사유	3층 이상, 연면적 1,000㎡ 이상 공공건축물 - (건축규모) 1동 / 4층 / 연면적 9,497.68㎡ / 철근콘크리트구조
심의결과	조건부의결
검토의견	【조건사항】 □ 색채 계획 보완 - 실내외 색채계획 수립 - 치장벽돌 주조색과 강조색 톤 조절 필요(기본안은 톤이 비슷함) - 메인파사드 외벽 색상 톤 조절 필요(기본안에서 톤 다운) - 1층 외벽 색상은 더 진한 색상으로 변경 □ 입면 계획 보완 - 현상설계 안에 입면 디자인을 최대한 반영하여 입면 계획 검토 - 주통행로(동쪽, 북동쪽)에서 바라보는 입면 계획(마감재, 색채) 검토 □ 야간경관계획 변경 보완 - 부분적으로 강조된 조명 배치보다는 전체적인 밸런스를 맞출 수 있도록 조명계획 변경 □ 문주 디자인 계획 수립 □ 옥외광고물 계획 보완 - 옥외광고물 주요도로 및 주통행로 쪽에서 보이는 외벽에 설치 - 옥외광고물(학교명간판 및 심벌)은 야간경관을 위해 LED 간판 적용 - 옥외사인물 강조색은 학교 고유 색상 또는 건축물 색상과 유사 색상 적용 □ 교통행정과 사전검토사항 반영
사 전 검토의견	▪ 교통행정과(063-454-3774) - 주변 교차로와 이격거리 고려하여 진출입구 계획 재수립 검토 - 진출입구 신설에 따른 좌회전 유출입 운영 시 중앙선 절선 필요 - 「군산시 주차장 조례」에 의거 여성 및 교통약자 우선 주차구획 설치 검토 - 해당 사업부지 주변 가로 및 교차로에 대해 교통 상위계획인 「페이퍼코리아 공장부지 지구단위계획구역 지정 및 지구단위계획 교통영향평가」 교통개선대책 내용 및 향후 인허가 과정상의 교통개선안 반영할 것