건축위원회(소위원회) 개최결과

□ 심 의 개 요

❍ 일    시 :  2016. 1. 29(금) 15:00 ~ 17:20

❍ 장    소 :  2층 건축심의실

❍ 참 석 자 :  소위원회 위원 7명 및 건축관계자 등

❍ 심의안건 :  3건 (다중2, 구조 1)

□ 소위원회 심의결과  ( 조건부 : 2, 재검토 1 )

연번	위 치	규모 (지상/지하)	연면적 (㎡)	용 도	심의결과	주요내용
1	오식도동 862-9	1/-	4,025	공장	조건부	-거스시공공법 도면보완 -파일간격조정 및 기초판 크기 조정 등
2	나운동 103-2 외5	3/-	7,035	종교시설	재검토	-투시도와 구조 및 평면 계획이 상이함 -교통처리개선대책, 주차장 추가 확보, 침수 대비책 등
3	대야면 지경리 701 외14	6/-	11,255	공동주택 (120세대)	조건부	-주차장 추가 확보 -어린이놀이터 안전시설 설치계획, 외관형태 및 색채, 지붕재 변경 등