건축위원회(소위원회) 개최결과

□ 심 의 개 요

❍ 일    시 :  2016. 4. 27.(수) 14:00 ~

❍ 장    소 :  2층 건축심의실

❍ 참 석 자 :  소위원회 위원 6명 및 건축관계자 등

❍ 심의안건 :  5건 (다중 1, 적용의완화 1, 구조 1, 미관 2)

□ 소위원회 심의결과  ( 원안 1, 조건부 2, 재검토 2 )

연번	위 치	규모 (지상/지하)	연면적 (㎡)	용 도	심의결과	주요내용
1	나운동 484-3	4/-	658	다가구 (16가구)	재검토	-건축계획(대지면적 제외 관련) 재검토
2	나운동 1234-31	15/1	28,232	숙박시설 (은파관광호텔)	재검토	-고층부 위치변경에 따른 지내력, 기존 구조물의 강도, 설계 하중 등 재검토
3	오식도동 942	8/-	1,728	숙박시설 (36객실)	원안
4	미룡동 868-1	5/-	1,121	근생시설 (소매점 등)	조건부	-철근배근 및 구조계산 재검토 -지내력 결과에 따른 기초 공법 허가전 확인 등
5	미장동 60-8	4/-	1,663	근생시설 (고시텔 24실 등)	조건부	-평면계획 변경을 통한 위생기구 추가 설치 등