건축위원회(소위원회) 개최결과

□ 심 의 개 요

❍ 일    시 :  2016. 6. 23.(목) 14:00 ~

❍ 장    소 :  2층 건축심의실

❍ 참 석 자 :  소위원회 위원 8명 및 건축관계자 등

❍ 심의안건 :  4건 (구조안전 1, 미관개선 3)

□ 소위원회 심의결과  ( 조건부 : 4건 )

연번	위 치	규모 (지상/지하)	연면적 (㎡)	용 도	심의결과	주요내용
1	나운동 1234-31	15/1	30,219.53	관광호텔 (145실)	조건부	- 구조계산서 보완 연회장 하중 보강 등
2	미장지구 21블럭 5롯트	6/1	2,677.82	근생시설	조건부	지하주차장 기둥 위치 재검토 입면 색채 재검토
3	미장지구 25블럭 2롯트	5/1	3,849.42	근생시설	조건부	지하주차장 입구 협소 후면 주차장 진출입로 2개소⇒1개소로 검토
4	미장지구 125블럭 1롯트	5/-	1,111.72	근생시설	조건부	출입에 장애가 되는 주차구획 재검토