건축위원회(소위원회) 개최결과

□ 심 의 개 요

❍ 일    시 :  2016. 8. 26.(금) 10:00 ~

❍ 장    소 :  2층 건축심의실

❍ 참 석 자 :  소위원회 위원 5명 및 건축관계자 등

❍ 심의안건 :  2건 (구조안전)

□ 소위원회 심의결과  ( 조건부 )

연번	위 치	규모 (지상/지하)	연면적 (㎡)	용 도	심의결과	주 요 내 용
1	삼학동 314-1	14/1	1,915	공동주택 (24세대) 및 근생시설	조건부	소매점과 아파트 접합부 강성변화에 따른 구조보강 인접 주택 피해우려에 따른 흙막이 사전 검토
2	삼학동 314-37	14/1	1,718	공동주택 (24세대)	조건부	시공자가 쉽게 이해할 수 있도록 도면 보완 인접 주택 피해우려에 따른 흙막이 사전 검토