지방건축위원회 개최결과

□ 심 의 개 요

❍ 일    시 : 2016. 11. 24.(목) 10:00 ~

❍ 장    소 : 2층 건축심의실

❍ 참 석 자 : 소위원회 위원 9명 및 건축관계자 등

❍ 심의안건 : 5건(구조 1, 미관개선 3, 주변환경 1)

□ 심 의 결 과 : 원안 4, 재검토 1

연번	위 치	규모 (지상/지하)	연면적 (㎡)	용 도	심의 결과	주 요 내 용
1	오식도동 862-4	3/-	4,774	공 장	원안	【권고사항】 적설하중치 보강
2	미장동 125블럭 1롯트	5/-	1,112	근생시설	원안	【권고사항】 전체적으로 어두우므로 석재종류 변경 검토
3	미장동 118블럭 4,5롯트	4/-	1,266	근생시설	원안	【권고사항】 주차계획 재검토
4	미장동 128블럭 1롯트	4/-	1,754	근생시설	재검토	입면 연계성 부족 및 에너지효율, 건물 모서리 곡면 시공성 등 재검토
5	장미동 8-18 외 2필지	6/1	2,478	숙박시설 (관광호텔)	원안	【권고사항】 현관 주위 색채 변경 지진대비 구조 보강