지방건축위원회 개최 결과

□ 심 의 개 요

❍ 일    시 : 2016. 12. 22.(목) 14:00 ~

❍ 장    소 : 2층 건축심의실

❍ 참 석 자 : 소위원회 위원 6명 및 건축관계자 등

❍ 심의안건 : 2건(미관개선)

□ 심 의 결 과 : 원안 1, 조건부 1

연번	위 치	규모 (지상/지하)	연면적 (㎡)	용 도	심의 결과	주 요 내 용
1	미장동 128블럭 1롯트	4/-	1,754	근생시설	원 안	【권고사항】 커튼월 긴 유리창 고정방법 및 풍압에 대한 검토 등
2	미장동 534	4/-	1,775	근생시설	조건부	- 층간 방화구획 검토 - 돌나누기, 창틀, 유리 규격 및 색채 등을 종합적으로 검토