건축위원회(소위원회) 개최 결과

□ 심 의 개 요

❍ 일    시 : 2017. 1. 19.(목) 15:00 ~

❍ 장    소 : 2층 건축심의실

❍ 참 석 자 : 소위원회 위원 6명 및 건축관계자 등

❍ 심의안건 : 2건(미관개선 1, 구조안전 1)

□ 심 의 결 과 : 원안 2

연번	위 치	규모 (지상/지하)	연면적 (㎡)	용 도	심의 결과	주 요 내 용
1	수송동 825-8 외 1	4/-	1,330	판매시설	원 안	【권고사항】 - 주출입구 경사로 인한 위치변경 검토 - 조경 수목 변경 검토
2	자유무역로 52 (오식도동)	1/- (증축)	4,693	공장	원 안	【권고사항】 - 구조계산서 변위에 대한 누락내용 보완 콘크리트 규격 검토 (염분에 대한 대책)