지방건축위원회 소위원회 개최 결과

□ 심 의 개 요

❍ 일    시 : 2017. 2. 23.(목) 14:00 ~

❍ 장    소 : 2층 건축심의실

❍ 참 석 자 : 소위원회 위원 7인 및 건축 관계자

❍ 심의안건 : 4건(미관개선 1, 주변환경 1, 구조안전 2)

□ 심 의 결 과 : 원안 1, 재검토 3

연번	위 치	규모 (지상/지하)	연면적 (㎡)	용 도	심의 결과	주 요 내 용
1	미장동 507-1	4/-	1,390.77	근생시설	원 안	【 권고사항 】 전면 외관 개선 필요
2	옥도면무녀도리 산14-1,6	3/1	817.18	다가구 주택	재검토	고군산군도 연결도로상 광장(조망정차대) 목적 저해 등에 따른 건축 계획 재검토
3	경암동 609-83,118	9/-	2,123.24	숙박시설	재검토	- 기둥, 보의 연결부위에 대한 재검토 필요 - 건축물 피난기준에 대한 재검토 등
4	경장동 505-14 외5	9/-	2,550.66	숙박시설	재검토