지방건축위원회 소위원회 개최 결과

□ 심 의 개 요

❍ 일  시 : 2017. 3. 30. (목) 10:30 ~

❍ 장  소 : 건축위원회 심의실(2층)

❍ 안  건 : 5건(구조안전 4, 분양건축물 1)

❍ 참  석 : 소위원회 위원 6인 및 건축 관계자

□ 심 의 결 과 : 원안 2, 조건부 3

연번	위 치	규모 (지상 /지하)	연면적 (㎡)	주용도	심 의 결 과	주요내용
1	경암동 609-83,118	9/-	2,587.89	일반숙박시설 (40실)	조건부	- 보와 기둥 연결부위에 대한 재검토 필요 - 조경 식재수량 재검토
2	경장동 505-14 외5	8/-	2,999.74	일반숙박시설 (45실)	조건부
3	장미동 14-7	9/-	1,419.06	일반숙박시설 (34실)	원 안	【 권고사항 】 - 전도에 대한 검토 및 하부층 보 위치에 맞게 벽의 위치 조정 등
4	비응도동 36-20	1/-	4,680 (전체 25,737)	창고 (공장)	원 안	-
5	소룡동 747, 747-1	10/-	10,681	업무시설 (오피스텔)	조건부	- 배연설비, 에어컨 실 외기 설치공간 재검토 - 조경 식재수량 재검토