2017년 제6회 군산시 건축위원회 개최결과

□ 회 의 개 요

❍ 일    시 : 2017. 4. 27. (목) 14:00 ~

❍ 장    소 : 건축위원회 심의실(2층)

❍ 상정안건 : 3건

❍ 심의결과 : 원안 의결 3건

□ 세 부 내 용

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
1	▣ 미장동 515-1 ▣ 건축개요 □ 신축 / 지하1, 지상5 □ 면적 3,849.42㎡ □ 근린생활시설	원 안	【권장사항】 ❍ 우측면 외부마감재(스터코)의 색상 연하게 조정
2	▣ 조촌동 671-13번지 외 ▣ 건축개요 □ 증축 / 2개층 □ 면적 1,808.74㎡(증축) □ 의료시설	원 안	【권장사항】 ❍ 옥상데크에 환자 편의시설 및 전망복도 안전난간 설치 검토 ❍ 증축 부위 전면 창호 설치 관련 에너지 효율 검토 ❍ 하층부가 20년 이상된 건물이므로 하중 및 신․구접합부에 대해 세밀한 검토 필요
3	▣ 소룡동 1-6번지 외 ▣ 건축개요 □ 증축 / 1층 □ 면적 1,336.5㎡(증축) □ 식당 (공장 내)	원 안	❍ 별도의견 없음