2019년 제3회 군산시 건축위원회 개최결과

□ 회 의 개 요

❍ 심의일시 : 2019. 3. 7.(금) 14:00

❍ 장    소 : 군산시청 2층 (건축심의실)

❍ 심의안건 : 2건

❍ 심의결과 : 원안 의결

□ 세 부 내 용

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
1	▣ 조촌동 893-10 ▣ 건축개요 □ 신축 / 지상 2~3 □ 연면적 2,485.8㎡ □ 근린생활시설	원 안	【권고사항】 ❍ 설계변경시 실제 색채에 맞게 입면도 보완
2	▣ 수송동 825-4 ▣ 건축개요 □ 신축 / 지상 5 □ 연면적 1,124.32㎡ □ 근린생활시설	원 안	【권고사항】 ❍ 배치도, 평면도상 X3열 수치 확인 ❍ 1층 창호 계폐방향 조정 ❍ 평면도상 중간부분(X2, Y3) 기둥 설치 검토