2018년 10월 경관위원회 개최결과

▢ 개   요

❍ 안    건: 수산질병센터 신축공사 (수산기술연구소)

군산시 경관계획 정비용역 (건축경관과)

❍ 일   시: 2018. 10. 23.(화) 10:00

❍ 장    소: 2층 건축심의실

❍ 심의위원: 경관위원회 소위원회 7명

▢ 심의결과

안건 번호	안 건 명	신 청 자	심 의 결 과
1	수산질병센터 신축공사	수산질병센터	자문
2	군산시 경관계획 정비용역	건축경관과	조건부의결

▢ 주요내용

안 건	주요 내용
수산질병센터 신축공사	<자문내용> ❍ 옥탑부 AL시트와 출입구 캐노피 부분의 색상이 건축물뿐만 아니라 주변과도 어울리지 않으므로, 옥탑부 장식 삭제 및 캐노피 색상 변경 검토 ❍ 건물 전체 규모에 비해 외벽 칼라강판(징크패널)의 면적이 과도하여 건물이 짓눌리는 느낌을 주고, 주변과도 어울리지 않으므로 칼라강판 적용 면적을 줄일 것을 권장 ❍ 주조색은 주변에서 색상을 도출하여 같은 계열로 적용할 것을 권장 - 외벽 마감 재료를 변경하거나 색상변경 검토 ❍ 적용한 간판의 수를 줄이고 대로변에서 보이는 1곳만 부착할 것을 권장
군산시 경관계획 정비용역	<조건사항> ❍ 야간경관에 대한 내용 보완 필요 ❍ 가능한 범위 내에서 가이드라인을 세부적으로 작성