2019년 3월 경관위원회(서면심의)결과

▢ 개   요

❍ 안    건: 폐자원 에너지화시설 민간투자사업 주민편익시설

❍ 의견수렴 : `19. 3. 5.(화) ∼ 3. 12.(화)까지

❍ 심의위원: 경관위원회 소위원회 7명

▢ 심의결과

안건 번호	안 건 명	신 청 자	심 의 결 과
1	폐자원 에너지화시설 민간투자사업 주민편익시설	자원순환과	원안의결

▢ 주요내용

안 건	주요 내용
폐자원 에너지화시설 민간투자사업 주민편익시설	<권고사항> ❍ 전체적으로 무채색계열이 과하게 적용되어 어두워 보이므로 개선 필요 ❍ 폴리카보네이트는 내부공간의 기능을 고려하여 적절한 공간만 사용 ❍ 정면 출입구, 창호 프레임, 간판 등 포인트 색채 적용 검토 ❍ 대로변에서 건축물의 개방감이 느껴지도록 실배치 조정 검토 - 전면 도로에서 보이는 1층 부분에 화장실, 전기실, 기계실이 배치되어 답답한 느낌을 줄 수 있음 ❍ 주변과의 조화와 호텔에서 내려다 볼 때 등을 고려하여 경사지붕 검토 ❍ 칼라강판은 염기성 바람에 급속히 부식될 우려가 있으므로 내식성 재료로 변경 검토 ❍ 주차장 구역 경계부의 녹지공간 적용 검토