2019년 제5회 군산시 건축위원회 개최결과

□ 회 의 개 요

❍ 심의방법 : 서면

❍ 심의안건 : 1건

❍ 심의결과 : 원안 의결

□ 세 부 내 용

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
1	▣ 외항로 1245 ▣ 건축개요 □ 증축 / 지상 1 □ 연면적 32,679.69㎡ (증 2,577.74) □ 공장(창고)	원 안	【권고사항】 ❍ 도면(1층 구조도면 S-106)DP FS1의 바닥면처리(Slab on Grade)에 대한 설명 추가하기 바람 ❍ 설계도서상 base plate의 재질 표기 바람