2019년 제9회 군산시 건축위원회 개최결과

□ 심 의 개 요

❍ 일  시 : 2019. 9. 26. (목) 14:30 ~

❍ 장  소 : 건축심의실 (군산시청 2층)

❍ 참  석 : 소위원회 위원 5인 및 건축 관계자

□ 심 의 결 과

연번	안 건 명	심의결과	심 의 의 견
1	▣ 미장동 551-15 ▣ 건축개요 □ 신축 / 지하1, 지상5 □ 연면적 2,488.95㎡ □ 근린생활시설	원 안	【권고사항】 ❍ 지역 특성을 감안하여 지반에 대해 충분히 검토 및 지하 경사로 조정 ❍ 옥상 배수 관련 경사 또는 배수구 추가 및 난간 방수턱 높이 조정 ❍ 1층 복도 방풍실 출입문 이격 및 건축 한계선 여유 검토 ❍ 수목변경 (스트로잣나무 ⇒ 소나무)