기존 공동주택 안전점검표

□ 공동주택 현황

○ 단 지 명 :

○ 위    치 :

○ 규    모 :      층     동      세대      ○ 준공년도 :

○ 관리방법 : 위탁(  ), 자치(  ), 임의(  ), 기타(  )

□ 안전점검

점검분야	주 요 점 검 사 항	지 적 내 용	조치계획 또는 조치사항
건축분야	․주요구조부 균열․누수여부 ․건물부동침하 및 기울기 ․마감자재 탈락 및 파손여부
토목분야	․단지주변 배수로 설치 및 청소 ․절․성토(법면)부분 안전조치여부 ․도로 및 보도 요철 등 위험요소 ․산마루측구 청소상태
석축,담장,옹벽	․침하발생 여부 ․균열발생 여부 ․기울기 등 전도위험 여부 ․시설물 주위 안전성
소방설비	․소화기비치 및 충약상태 ․소화전호스 부패여부 ․비상구등 표시등의 기기파손 상태
전기설비	․ 분·배전반 개폐기 휴즈,과열 상태 ․ 차단기 누유,과열 조작기구 상태 ․ 각종 변압기 및 큐비클 상태
보일러 및 펌프설비	․ 인화물질 방지 누유상태 ․ 저주소 연2회 청소여부 ․ 배관의 균열 및 노후상태
기타사항	․단지내 시설물 파손여부 ․각종 표지판등 구축물 안전상태 ․어린이놀이터 안전상태

2013.  3.    .

점검자 : 소속             성명            (인)

소속             성명            (인)