2020년 3월 군산시 공동위원회(건축) 심의 개최결과

□ 개    요

❍ 일    시 : 2020. 3. 2. (월) 14:00 ~

❍ 장    소 : 군산시청 4층 상황실

❍ 상정안건 : 나운주공3단지 주택재건축정비사업

❍ 심의결과 : 원안의결

□ 세부내용

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
1	▣ 나운주공3단지 주택재건축정비사업 ▣ 건축개요 □ 공동주택 1,619세대 □ 지하3층/ 지상27층 아파트 17개동 등 □ 연면적 247,076㎡	원안의결	❍ 안전난간 및 옥외피난계단 시스템과 하향식 피난구 시스템을 면밀히 비교 ‧검토하여 안전성 등이 우수한 시설로 반영 ❍ 구조심의시 주차장 오픈컷 구간 침하 방지 방안 및 기류 등 환경적인 부분의 데이터 제시 ❍ 감지기 오작동 등으로 수신기를 차단 하는 것을 예방하기 위한 원격감시 장비 도입 및 화재시 문이 자동으로 열릴 수 있는 연동시스템 도입 ❍ 피로티 개방감 추가 확보 ❍ 경관녹지 소음, 먼지 저감에 충실한 식재