제일병원의 하수구 위치를 먼저 간단히 약도로 나타내 보겠습니다.

바로  제일병원

여기가 그 하수구입니다.

문화초교

사진은 약도에 표시한 부분입니다. 하수 파이프를 중심으로 원래는 오른쪽으로 하수가 흘러 나와 풀이 있는 부분의 하수구를 통해서 들어가도록 만들어진 것 같습니다.

원래는 하수구까지 파이프로 연결되어 있어야 하는데 중간에 구멍이 나고 도중에 끊어져서 부근으로 흘러나오고 있으며, 하수구보다 물이 고인지점이 낮아서 흘러가지 못하고 썩고 있습니다.

또한 파이프 왼쪽도 지대가 낮아서 전봇대의 반대편으로도 물이 고였으며, 거기다가 그쪽으로는 하수구가 없어서 흘러가지도 못하고 마찬가지로 썩고 있습니다.

현재 물이 고인 상태입니다. 아이들이 버리는 쓰레기와 생활하수가 섞어서 이렇게 되어 있습니다. 곧 무더운 여름인데 이 상태로 계속 된다면 모기와 같은 해충들의 서식지가 될 것 같습니다. 개인이 병원에게 이러한 사항의 개선을 요구하기는 무리입니다. 시에서 수고하시는 분들에게 부탁드립니다. 빠른 시간 내에 조치가 되었으면 좋겠습니다.