하수관거 BTL 하자보수 추진

13. 10. 23

❍ 정화조 하자 점검

- 총 개소 5,611완료 (정상 5,140개소  /  재시공 471개소)

조별	반 원	조사지역	조사 완료 누계	전일 조사 완료	조사결과			재방문	조사 개소	비고
					계	정상	재시공
			5,611	5,450	161	146	15	34	195
1조	이삼규 이정혁	대야면 대야시장로 31	2,004	1,934	70	61	9	7	77
2조	이기철 조재정	조사없음	534	534	0	0	0	0	0
3조	채병헌 박주철	대야면 석화로 31	1,287	1,256	31	29	2	0	31
4조	유연태 박경우	나운동 나운우회로 91	1,786	1,726	60	56	4	27	87

❍ 도로포장조사

조사반원	조사지역	조사대상 개 소 수	누계	전일까지 조사량	금일조사량	비고
민원인,시민단체 채병헌	임피면 서원석곡로 597	5,049	4,997	4,970	27

❍ 하수관로 하자보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 조 운 일	보수없음	1,228	830	830	0

❍ 맨홀(안전사다리) 하자 보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 이 해 국 (맨홀보수)	보수없음	2,704	976	967	9
한국화이바 김 대 호 (안전사다리)	옥구읍 저수지로