하수관거 BTL 하자보수 추진

13. 10. 24

❍ 정화조 하자 점검

- 총 개소 5,771완료 (정상 5,293개소  /  재시공 478개소)

조별	반 원	조사지역	조사 완료 누계	전일 조사 완료	조사결과			재방문	조사 개소	비고
					계	정상	재시공
			5,771	5,611	160	153	7	39	199
1조	이삼규 이정혁	개정면 대황1길 43	2,078	2,004	74	70	4	2	76
2조	이기철 조재정	조사없음	534	534	0	0	0	0	0
3조	채병헌 박주철	개정면 능동2길 15-3	1,317	1,287	30	28	2	0	30
4조	유연태 박경우	수송동 문화로 63	1,842	1,786	56	55	1	37	93

❍ 도로포장조사

조사반원	조사지역	조사대상 개 소 수	누계	전일까지 조사량	금일조사량	비고
민원인,시민단체 채병헌	임피면 동군산로 747	5,049	5,022	4,997	25

❍ 하수관로 하자보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 조 운 일	보수없음	1,228	830	830	0

❍ 맨홀(안전사다리) 하자 보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 이 해 국 (맨홀보수)	보수없음	2,704	989	976	13
한국화이바 김 대 호 (안전사다리)	옥서면 선연장원길