하수관거 BTL 하자보수 추진

13. 10. 30

❍ 정화조 하자 점검

- 총 개소 6,119완료 (정상 5,600개소  /  재시공 519개소)

조별	반 원	조사지역	조사 완료 누계	전일 조사 완료	조사결과			재방문	조사 개소	비고
					계	정상	재시공
			6,119	6,101	18	15	3	0	18
1조	이삼규 이정혁	옥구,임피일원	2,243	2,225	18	15	3	0	18
2조	이기철 조재정	조사없음	534	534	0	0	0	0	0
3조	채병헌 박주철	대야면 만자로 96	1,371	1,371	0	0	0	0	0
4조	유연태 박경우	조사없음	1,971	1,971	0	0	0	0	0

❍ 도로포장조사

조사반원	조사지역	조사대상 개 소 수	누계	전일까지 조사량	금일조사량	비고
민원인,시민단체 채병헌	조사없음	5,049	5,051	5,051		추가 2개소

❍ 하수관로 하자보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 조 운 일	보수없음	1,228	830	830	0

❍ 맨홀(안전사다리) 하자 보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 이 해 국 (맨홀보수)	보수없음	2,704	1,028	1,019	9
한국화이바 김 대 호 (안전사다리)	지곡동 해나지오 아파트 인근