하수관거 BTL 하자보수 추진

13. 10. 31

❍ 정화조 하자 점검

- 총 개소 6,142완료 (정상 5,623개소  /  재시공 519개소)

조별	반 원	조사지역	조사 완료 누계	전일 조사 완료	조사결과			재방문	조사 개소	비고
					계	정상	재시공
			6,142	6,119	23	23	0	10	33
1조	이삼규 이정혁	나운동 차병원 일원	2,251	2,243	8	8	0	4	12
2조	이기철 조재정	조사없음	534	534	0	0	0	0	0
3조	채병헌 박주철	조사없음	1,371	1,371	0	0	0	0	0
4조	유연태 박경우	나운동 부곡5길 6-1	1,986	1,971	15	15	0	6	21

❍ 도로포장조사

조사반원	조사지역	조사대상 개 소 수	누계	전일까지 조사량	금일조사량	비고
민원인,시민단체 채병헌	조사없음	5,049	5,051	5,051		추가 2개소

❍ 하수관로 하자보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 조 운 일	보수없음	1,228	830	830	0

❍ 맨홀(안전사다리) 하자 보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 이 해 국 (맨홀보수)	보수없음	2,704	1,034	1,028	6
한국화이바 김 대 호 (안전사다리)	나운동 극동주유소 사거리인근