하수관거 BTL 하자보수 추진

13. 11. 04

❍ 정화조 하자 점검

- 총 개소 6,375완료 (정상 5,832개소  /  재시공 543개소)

조별	반 원	조사지역	조사 완료 누계	전일 조사 완료	조사결과			재방문	조사 개소	비고
					계	정상	재시공
			6,375	6,303	72	66	6	4	76
1조	이삼규 이정혁	나운동 하신1길 19-3	2,380	2,329	51	45	6	4	55
2조	이기철 조재정	조사없음	534	534	0	0	0	0	0
3조	채병헌 박주철	나운동 상신 6길 5	1,392	1,381	11	11	0	0	11
4조	유연태 박경우	나운동 부곡 4길 11-15	2,069	2,059	10	10	0	0	10

❍ 도로포장조사

조사반원	조사지역	조사대상 개 소 수	누계	전일까지 조사량	금일조사량	비고
민원인,시민단체 채병헌	조사없음	5,049	5,051	5,051		추가 2개소

❍ 하수관로 하자보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 조 운 일	옥서면 옥서면사무소인근	1,228	850	830	20

❍ 맨홀(안전사다리) 하자 보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 이 해 국 (맨홀보수)	보수없음	2,704	1,044	1,040	4
한국화이바 김 대 호 (안전사다리)	대야면 남발산길 인근