하수관거 BTL 하자보수 추진

13. 11. 12

❍ 정화조 하자 점검

- 총 개소 6,714완료 (정상 6,149개소  /  재시공 565개소)

❍ 도로포장조사

조사반원	조사지역	조사대상 개 소 수	누계	전일까지 조사량	금일조사량	비고
민원인,시민단체 채병헌	조사없음	5,049	5,051	5,051		추가 2개소

❍ 하수관로 하자보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 조 운 일	옥서면 옥서농협	1,228	995	981	14

❍ 맨홀(안전사다리) 하자 보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 이 해 국 (맨홀보수)	옥서면 옥서농협	2,704	1,139	1,114	25
한국화이바 김 대 호 (안전사다리)	보수없음