하수관거 BTL 하자보수 추진

13. 11. 26

❍ 정화조 하자 점검

- 총 개소 6,714완료 (정상 6,149개소  /  재시공 565개소)

❍ 도로본선포장조사

조사반원	조사지역	조사대상 개 소 수	누계	전일까지 조사량	금일조사량	비고
민원인,시민단체 채병헌	옥서면 저수지로 213	2,880	279	279

❍ 하수관로 하자보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 조 운 일	보수없음	1,228	1,013	1,013

❍ 맨홀(안전사다리) 하자 보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 이 해 국 (맨홀보수)	옥서면 옥서농협	2,704	1,167	1,167
한국화이바 김 대 호 (안전사다리)	보수없음